## Лист1
Приложение №8
Техническая спецификация
Лот | № | Наименование | Техническая спецификация | кол-во | ед.изм | кол-во
Лот №1 Набор инструментов для миниинвазивной кардиохирургии | 1 | Ножницы препаровальные, изогнутые 235/370 мм, под углом 15˚ | Ножницы , для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, препаровальные, изогнутые, рабочая 235 мм, общая длина 370 мм, диаметр 5 мм, длина рабочих браншей 15 мм, изогнутые под углом 15˚, тупоконечные. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, синие, двойного действия. Нестерильные, многоразовые. | 1 | штук | 1
| 2 | Иглодержатель по RYDER, ТС, изогнутый 225/365 мм | Иглодержатель по RYDER(автор), для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, изогнутый, рабочая длина 225 мм, общая длина 365 мм, длина браншей 11 мм, диаметр 5 мм. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, черные, двойного действия. Нестерильные, многоразовые. | 1 | штук | 1
| 3 | Зажим по DE'BAKEY, прямой, широкий 230/370 мм | Зажим по DE'BAKEY(автор), для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, прямой, широкий, рабочая длина 230 мм, общая длина 370 мм, атравматический, длина браншей 11 мм, диаметр 5 мм. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые, зеленые, двойного действия. Нестерильные, многоразовые. | 1 | штук | 1
| 4 | Зажим по DE'BAKEY, атравматический, деликатный 60/290 мм | Зажим по DE'BAKEY(автор), для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, атравматический, деликатный, зубчиками 1х2, длина браншей 60 мм, рабочая длина 190 мм, общая длина 290 мм. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые. Нестерильные, многоразовые. | 1 | штук | 1
| 5 | Зажим, для завязывания узлов 230/370 мм, под углом 45˚ | Зажим , для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, для завязывания узлов, рабочая длина 230, общая длина 370 мм, изогнутые под углом 45˚. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые. Нестерильные, многоразовые. | 1 | штук | 1
| 6 | Кусачки, изогнутые вверх 3 мм, под углом 30˚ | Кусачки , для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, изогнутые вверх, ширина браншей 3 мм, рабочая длина 290 мм, общая длина 370 мм, изогнутые под углом 30˚, длина браншей 10 мм. Рукоятки круглые с дизайном "мяча для гольфа", пластиковые. Нестерильные, многоразовые. | 1 | штук | 1
| 7 | Направитель для завязывания узлов 370 мм | Направитель для завязывания узлов, длина 370 мм. Нестерильный, многоразовый. | 1 | штук | 1
| 8 | Расширитель | Расширитель , для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, длина 355 мм. Нестерильный, многоразовый. | 1 | штук | 1
| 9 | Расширитель, для операций на сердце, боковой, жесткий | Расширитель , для малоинвазивной кардиохирургии клапанов сердца, для операций на сердце, боковой, жесткий, глубина 59 мм, ширина 37 мм, ширина открытия 90 мм. Нестерильный, многоразовый. | 1 | штук | 1
| 10 | Зажим, соединяющий, боковой, фиг. В | Зажим , соединяющий, боковой, фиг. В, универсальный, нестерильный, многоразовый | 1 | штук | 1
| 11 | Фиксатор универсальный | Фиксатор универсальный, для удержания шпателей. Нестерильный, многоразовый. | 1 | штук | 1
| 12 | Фиксатор для фиксации к операционному столу 20 мм | Фиксатор соединительный для фиксации к операционному столу, диаметр 20 мм, черный, нестерильный, многоразовый. | 2 | штук | 2
| 13 | Фиксатор для эндоскопа 3,0-7,5 мм | Фиксатор для эндоскопа диаметром от 3,0 мм, до 7,5 мм. Нестерильный, многоразовый. | 1 | штук | 1
| 14 | Крышка для контейнера, 1/1, Серебристая | Крышка для контейнера ,1/1, Серебристая . Пластиковая крышка для контейнера для стерилизации, хранения и транспортировки хирургических инструментов. Имеет специальный держатель для многоразового фильтра. Нестерильная, многоразовая. | 1 | штук | 1