КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, находящийся по адресу: г.Павлодар ул.Ткачева,10/3, объявляет о закупе способом запроса ценовых предложений следующих изделий медицинского назначения:

| № | Наименование товара | Ед.изм. | кол-во | Цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочный раствор 1 — 200 мл. Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл | фл. | 30 | 88 187 | 2 645 610 |
| 2 | Калибровочный раствор 2 — 200 мл.Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл. | фл. | 30 | 88 187 | 2 645 610 |
| 3 | Очистной раствор — 200 мл. Раствор применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. Объем 175 мл. | фл. | 15 | 88 187 | 1 322 805 |
| 4 | Баллон с калибровочным газом 1. Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | бал. | 4 | 183 607 | 734 428 |
| 5 | Баллон с калибровочным газом 2. Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | бал. | 3 | 183 607 | 550 821 |
| 6 | Раствор гипохлорита — 100 мл. Раствор гипохлорида Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. Объем 10мл | фл. | 1 | 63 960 | 63 960 |
| 7 | Калибровочный раствор. Раствор применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | фл. | 1 | 63 940 | 63 940 |
| 8 | Мембраны для K-электрода. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 663 597 | 1 327 194 |
| 9 | Мембраны для Na-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 663 597 | 1 327 194 |
| 10 | Мембраны для pCO2-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 403 447 | 403 447 |
| 11 | Мембраны для pO2-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 403 447 | 806 894 |
| 12 | Мембраны для Cl-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 663 597 | 1 327 194 |
| 13 | Мембраны для Са-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 663 597 | 1 327 194 |
| 14 | Мембраны для референтного электрода. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | 90 393 | 180 786 |
| 15 | Мембраны Glu Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 4 | 228 180 | 912 720 |
| 16 | Мембраны Lac Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 4 | 228 180 | 912 720 |
| 17 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. 30 ампул в упаковке. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | кор. | 2 | 190 670 | 381 340 |
| 18 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | кор. | 2 | 190 670 | 381 340 |
| 19 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | кор. | 2 | 190 670 | 381 340 |
| 20 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | кор. | 2 | 190 670 | 381 340 |
| 21 | Годовой сервисный набор для ABL800 Flex. Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | набор | 3 | 730 915 | 2 192 745 |
| 22 | Печатающая головка предназначена для установки в термопринтер, который используется в анализаторах серии ABL800. Служит для распечатки результатов пациентов, результатов контроля качества, настроек и т.д | шт. | 2 | 227 370 | 454 740 |
| 23 | Бикарбонатный кислотный концентрат для гемодиализа. Канистра 6л | шт | 10 | 3582 | 35 820,0 |
| 24 | Диализатор капилярный для гемодиализа, однократного применения стерильный | шт | 10 | 5419 | 54 190,0 |
| 25 | Магистраль артериальная/венозная A/V для Dialog | шт | 10 | 1939 | 19 390,0 |
|  | итого |  |  |  | 20 834 762 |

Место поставки: Павлодарская область г. Павлодар ул. Ткачева,10/3 Срок поставки: согласно заявок Заказчика.

Условия поставки: до склада Заказчика. Выделенная сумма: 20 834 762(двадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят два)тенге

Место предоставления: г. Павлодар ул. Ткачева,10/3, 2 этаж, кабинет 24  отдел правового обеспечения и государственных закупок.

Окончательный срок подачи ценового предложения: до 13.00 часов 14.02.2019 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14.00 часов 14.02.2019 года г.Павлодар ул.Ткачева,10/3, 2 этаж, кабинет 24  отдел правового обеспечения и государственных закупок.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и дополнениями от 29.12.2016 № 908.