## Лист1
Приложение №10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Пленка медицинская для термографического принтера размер 35*43 упаковка 100 шт. |  | Пленка медицинская для термографического принтера AGFА DRYSTAR размер 35*43 упаковка 100 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 70
лот №2 | Салфетки перфорированные. В рулоне 100 штук салфеток 30×47 см. |  | Салфетки перфорированные изготовлены из мягкого, тонкого, но устойчивого на разрыв, антистатически обработанного, безворсового воздухонепроницаемого, гипоаллергенного нетканого материала 60 плотности, с высокой впитывающей способностью, с содержанием вискозы не менее 80%. Выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволит без усилий оторвать салфетку с ровными краями. В рулоне 100 штук салфеток 30×47 см. Каждый рулон упакован в герметичную индивидуальную полиолефиновую упаковку, с вложенной этикеткой с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. Нестерильно. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | рулон | 1500
лот №3 | Электрод для временной электрокардиостимуляции (с баллоном) |  | Стерильная гибкая трубка с баллоном на конце, разработанная для доставки к сердцу временных задающих ритм импульсов; изделие может определять биоэлектрические сигналы сердца. Используется в области предсердия и/или желудочков и имеет электроды, которые обычно накладываются на желудочки и подключаются к внешнему электрокардиостимулятору, который генерирует электрические задающие ритм импульсы. Изделие может быть однополярным или биполярным и способствовать отображению электрокардиографических сигналов. Диаметр катетера не более 5 Fr. Рабочая длина не менее 110 см. Количество полюсов – два. Материал полюса – нерж.сталь. Длина дистального полюса не менее 3 мм. Длина кольцевого полюса не менее 3 мм. Межполюсное расстояние (спейсинг) не более 10 мм. Изгиб дистальной части – J-образный. Диаметр баллона не более 9 мм. Коннектор: 2х2 мм. Предназначен для однократного применения. . Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 20
лот №4 | Соеднинительные кабели для подключения аблационных катетеров к радиочастотным генераторам PK-109, РК-142 из комплекта модульный генератор для проведения радиочастотной аблации с принадлежностями |  | Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору РК-109, РК 142. Длина: 2.5 метра. Возможность рестерилизации. Предназначен для подключения аблационной термопары. Номинальное вспомогательное напряжение 150 V. Классификация применяемых деталей: Type CF. Сторона подключения радиочастотного генератора с красным протектором от перегибов. Сторона подключения абляционного катетера с синим протектором от перегибов. Кабель, стерилизованный окисью этилена в блистерной упаковке и в коробке.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
лот №5 | Электрод с активной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный |  | Биполярный имплантируемый предсердно-желудочковый трансвенозный выделяющий стероид электрод с активной фиксацией предназначен для стимуляции и сенсинга в предсердии или в желудочке. Электрод прошел испытание на использование при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1.5Т и 3.0Т. Тип коннектора Биполярный. Стандартная длина электродов: 49, 59, 69, 74, 110 см. Тип фиксации: Активная спираль. Механизм фиксации: Постоянно активный. Способ фиксации: Путемнепостредственного вращения электрода по часовой стрелке. Материалы. Проводник: Никелевый сплав. Материал изоляционного слоя - полиуритан. Штырек коннектора: Нержавеющая сталь. Кольцо коннектора: Нержавеющая сталь. Материал контакта. Винтовой контакт: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Кольцо: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Межполюсное расстояние между кончиком электрода и кольцом – не более 9 мм. Площадь контактной поверхности. Спираль: 3,56 мм2 , Кольцо: 16,9 мм2. Длина винтового контакта – не более 1,8 мм. Диаметр корпуса электрода: не более 1,4 мм (4.1 French). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5
лот №6 | Проводниковый катетер для электрода активной фиксации |  | 1.Катетерная система доставки c интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики: Параметры проводникового катетера с модфикациями по анатомическому типу Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. С гидрофильным покрытием. Длина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French) 2.Дилятатор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Совместим с проволочным проводником 0.038”. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 2
лот №7 | Управляемая доставочная система для электродов активной фиксации |  | 1.Катетерная система доставки интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики:Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Длина: 30см, 40 см, 45 см, 43 см. Внутренний диаметр катетера: 1,9 мм (5.7 French) (минимальный) Наружный диаметр катетера: 2.8 мм (8.4 French) (максимальный) 2.Дилятатор проводникового катетера: Материал: Полиэтилен Внешний диаметр: 1,85 мм (5,6 French) (максимальный). Наличие рентгеновской метки. 3.Проволочный проводник: Материал: Нержавеющая сталь Длина: 120 см. Диаметр: 0,9 мм 4.Клапан Внутренний диаметр: 3 мм (9 French) (максимальный). 5.Нож (слиттер) для разрезания проводникового катетера: 6230 UNI 6.Игла размер 1.2 мм 7.шприц 12 мл.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 5