## Лист1
№10 қосымша
Приложение№10
Техническая спецификация
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл.в анализаторах ABL800. |  | Калибровочный раствор 1 - 200 мл. Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 43
лот №2 | Калибровочный раствор 2 по 200 мл. в анализаторах ABL800. |  | Калибровочный раствор 2 - 200 мл.Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл. срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 39
лот №3 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена ,250 определений (для автоматического коагулометра АК-37) |  | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена ,250 определений (для автоматического коагулометра АК-37).Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | набор | 60
лот №4 | Набор реагентов для определения протромбинового времени ,250 определений (для автоматического коагулометра АК-37) |  | Набор реагентов для определения протромбинового времени ,250 определений (для автоматического коагулометра АК-37). Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | набор | 90
лот №5 | Тропонин I 25 тестов для портативного флуоресцентный анализатор i-CHROMA II |  | Тропонин I 25 тестов для портативного флуоресцентный анализатор i-CHROMA II. .Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) | упаковка | 400
лот №6 | Промывочный раствор - 600 мл |  | Промывочный раствор - 600 мл. Раствор, применяемый для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Пластиковый прямоугольный флакон объемом 600 мл. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | флакон | 200
лот №7 | Инфузионная линия 150см |  | Удлинительная линия: длиной 150 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Удлинительная линия для инфузионного насоса. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 17000
лот №8 | Дыхательный контур 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом, диаметр 22 мм |  | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Принадлежности: соединители 22М-22М (2 шт.). Материал: полиэтилен, без латекса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1700
лот №9 | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга |  | Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 10100
лот №10 | Контур пациента в комплекте для взрослых с подогревом для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких. |  | Контур пациента в комплекте для взрослых с подогревом для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких. Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик, металлическая трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 3. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 4. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 450 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/-- мм. Материал: Полисульфон 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - 15/22 мм. Материал: Полисульфон. 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - 15/-- мм. Материал: Полисульфон. 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/-- мм - 22/-- мм. Материал: Полисульфон. 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/22 мм - --/11-13 мм. Материал: Полисульфон. 10. Банка для увлажнителя- Максимальный объем: 440 мл. Индивидуально упаковано. Для разового применения.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 300
лот №11 | Салфетки перфорированные. В рулоне 100 штук салфеток 30×47 см. |  | Салфетки перфорированные изготовлены из мягкого, тонкого, но устойчивого на разрыв, антистатически обработанного, безворсового воздухонепроницаемого, гипоаллергенного нетканого материала 60 плотности, с высокой впитывающей способностью, с содержанием вискозы не менее 80%. Выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволит без усилий оторвать салфетку с ровными краями. В рулоне 100 штук салфеток 30×47 см. Каждый рулон упакован в герметичную индивидуальную полиолефиновую упаковку, с вложенной этикеткой с указанием производителя, состава, срока годности, условий хранения. Нестерильно. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | рулон | 3200
лот №12 | Перчатки специализированные, хирургические, стерильные, неопудренные. Размер 7; 7,5 |  | Специализированные, латексные, хирургические, стерильные, неопудренные перчатки, анатомической формы. Для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности, на 20% тоньше стандартных хирургических перчаток. (для нейрохирургии, офтальмологии, кардиохирургии и сосудистой хирургии, акушерство и гинекология, пластическая хирургия). Материал : натуральный каучуковый латекс; Цвет - светло-коричневый. Манжета - прямая, уплотненная без валика, с клейкой полосой, для надежной фиксации на рукаве халата. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная. Толщина (одинарная) - Палец - не менее 0,170 мм; Ладонь- не менее 0,160 мм; Манжета- не менее 0,175мм. Минимальная длина перчатки: (мм) - 285. Относительное удлинение при разрыве (%) - 870. Устойчивость к разрывам - низкий уровень аллергенности - снижение нежелательного эффекта отражения - высочайшая тактильная чувствительность и комфорт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Размеры: 7.0, 7.5 | пара | 4350
лот №13 | Перчатки специализированные, неопреновые, хирургические, стерильные 7, 7,5 |  | Специализированные, неопреновые, хирургические перчатки, стерильные, неопудренные, гипоаллергенные, анатомической формы; для хирургических операций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных), Высокая устойчивость к механическим повреждениям и химическим веществам, а так же для работы с электроинструментами. Обеспечивает эффективный барьер против крови и патогенов, улучшенный захват инструментов. Рекомендуется использовать как внутреннюю перчатку при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Материал - неопрен. Цвет - зеленый. Манжета - без валика, с клейкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность с полиуретановым покрытием, обработанная силиконом. Толщина (одинарная) - Палец -0,185 мм; Ладонь - 0,175; Манжета - 0,160. Минимальная длина перчатки: (мм) 305 Относительное удлинение при разрыве (%) - 940. Минимальная длина - 305 мм. Одинарная толщина (в области пальцев) мм, ладонь - 0,175 мм, Относительное удлинение при разрыве (%) - 940. Превосходный захват; - Не содержит белков натурального латекса и химических катализаторов; - Хорошая химическая стойкость; - высокая устойчивость к разрыву. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | пара | 100
лот №14 | Перчатки латексные "М, L" |  | Перчатки смотровые латексные, неопудренные, нестерильные, сверхпрочные для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); Высокая устойчивость к механическим повреждениям и химическим в-вам. Согласно маркировке усточивы к проникновению вирусов, к воздействию агресивных (серная кислота, концентрированная щелочь), устойчивы к цитостатикам. Материал : натуральный латекс; Цвет - синий. Дизайн: без разделения на правую\левую руки, текстурированные в области пальцев, манжета с валиком. Обработка поверхности: хлоринация. Толщина (средний палец) - не менее 0,36 мм, ладонь - не менее 0,28 мм, манжета: не менее 0,20 мм . Длина - 300 мм Относительное удлинение при разрыве (%) - 650. размеры:М,L. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | пара | 355
лот №15 | Латексные, хирургические, стерильные, неопудренные перчатки |  | Специализированное средство защиты рук хирурга. Латексные, хирургические, стерильные, неопудренные перчатки, анатомической формы, с удлиненной усиленной манжетой без валика. Рекомендованы для всех хирургических манипуляций. Материал : натуральный каучуковый латекс; Цвет - белый. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная. манжета - прямая, усиленная, без валика с клейкой полосой для надежной фиксации на рукаве халата. Толщина (средний палец) - не менее 0,220 мм, ладонь - не менее 0,205 мм, манжета:не менее 0,240 мм. Минимальная длина - не менее 285 мм Относительное удлинение при разрыве (%) - 820. Имеют хорошую барьерную защиту; - низкий уровень аллергенности. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | пара | 12250
лот №16 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные безшовные, манжета закатана в венчик. размерами 8-9 (L) |  | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные безшовные, манжета закатана в венчик. размерами 8-9 (L). Толщина не менее (мм) 0,08 для гладкой поверхности, усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее 7,0 удлинение при разрыве до ускоренного старения,% не менее 500. Применяется для изоляции рук от химических факторов, при различных манипуляциях, инфицирования при выполнении диагностических процедур. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | пара | 1500
лот №17 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные безшовные, манжета закатана в венчик. размерами 7-8(M) |  | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные безшовные, манжета закатана в венчик. размерами 7-8(M) Применяется для изоляции рук от химических факторов, при различных манипуляциях, инфицирования при выполнении диагностических процедур. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | пара | 50000
лот №18 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные безшовные, манжета закатана в венчик. размерами 6-7 (S) |  | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные безшовные, манжета закатана в венчик. размерами 6-7 (S) Применяется для изоляции рук от химических факторов, при различных манипуляциях, инфицирования при выполнении диагностических процедур. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | пара | 10000
лот №19 | Датчик инвазивного давления 2-канальный (кабель соединительный с датчиком ИАД) |  | Сменные одноразовые трансдьюсеры для измерения инвазивного давления, двухканальные. Содержат все необходимые комплектующие. Датчики совместимы с мониторами пациента различных марок. Датчики подключаются в монитор через имеющийся в аппарате удлинительный кабель с разъемом без каких-либо адаптеров или кабелей-переходников сторонних производителей.Коннектор датчика, подключаемый к кабелю, должен иметь круглый 7-контактный разъем.Должна иметься съемная защитная крышка, закрывающая коннектор датчика. Инструкция: Температура: +5℃ до +40℃ Температура:(хранения и перевозки): 0℃ до +40℃ Давление (хранения и перевозки): 86kPa～106kPa Компактные размеры. Не раздражает кожу. Гибкий рельеф для прочности. Внутри стерильного набора для маркировки и условного обозначения расположения датчиков должны иметься наклейки с обозначениями: - ARTERIAL – артериальное (2шт.) - CVP (centralvenouspressure) - центральное венозное давление(2шт.) - PA (pulmonary artery) легочнаяартерия(2шт.) - LAP (leftatriumpressure) – давление в левом предсердии(2шт.) - дополнительные стикеты, со свободным местом для самостоятельной маркировки. Количество каналов - 2, Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg, Диапазон температуры 10 to 40, Температуры хранения -25°to +70, Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1%, Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт, Напряжение сопротивления 350 Ом±10% Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃ Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1% Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джоуйлей в пределах 5 минут, доставленных в 50 Ом нагрузки Токутечки＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ, Ударопрочность: Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg Срок службы 168 часов. Комплектация: 1. Датчик с промывкой, 2. Линия контроля давления, 3. Запорный кран, 4. Карта пациента, 5. Крышки 6 шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 700
лот №20 | Датчик инвазивного давления 1-канальный (кабель соединительный с датчиком ИАД) |  | Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 150 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Упаковка: герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Сервисный комплект для датчика давления предоставляется поставщиком. Метод стерилизации: этиленоксидом.годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1000
лот №21 | Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера |  | набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера . Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. . Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | набор | 1800
лот №22 | Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом (назальная канюля для взрослых) виды S,M, встроенный дыхательный контур с нагревом для взрослых, камера увлажнения с автоматическим наполнителем) |  | Комплект расходных материалов к высокопоточному дыхательному увлажнителю включает:1. «Камера увлажнения с автоматическим наполнением» - Одноразовая камера увлажнителя для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) с функцией автоматического заполнения дистиллированной водой. Увлажнительная камера имеет трубку автоподачи дистиллированной воды в камеру. Камера оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды, которая позволяет датчику аппарата обнаруживать низкий уровень воды с помощью инфракрасного отражения от призмы, встроенной в камеру. Дно увлажнительной камеры изготовлено из алюминия, предназначено для равномерного нагрева дистиллированной воды. Увлажнительная камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси; 2. «Одноразовая высокопоточная назальная канюля» - Назальная канюля для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии) Канюля назальная кислородная. Назначение: для кратковременной или постоянной подачи увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной кислородом с помощью высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии). Канюля изготавливается из специального термопластического материала, который при нагревании до температуры человеческого тела становится более мягким и приятным и который при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. Она имеет атравматическую назальную часть (мягкий наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов специально закругляются и обрабатываются. Дополнительно канюля снабжается специальным держателем на шее и фиксатором на голове. Характеристики: Взрослые канюли: со внутренним диаметром 6мм±0.5мм (размер M) или со внутренним диаметром 5мм±0.5мм (размер S). Детские канюли: со внутренним диаметром 2,8мм±0.2мм (размер M) или со внутренним диаметром 4,1мм±0.2мм (размер L). Разъем: для взрослых 15F/22М в соответствии с требованиями. Применяется только для одного пациента и рассчитан на использование не более 7 дней; Условия эксплуатации: 5 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность менее 80%; 3. «Дыхательный контур с нагревом для взрослых/детей» - Одноразовый дыхательный контур (трубка) для высокопоточного дыхательного увлажнителя кислорода (аппарата высокопоточной кислородной терапии). Контур (трубка) имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента и исключает подключение несовместимого типа дыхательного контура. Коннектор 6-ти контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Категория пациента – взрослый, детский. Контуры для взрослых пациентов: Утечка - <25мл/мин@(60±3)cmH2O; Сопротивление потоку - <0,06cmH2O/л/мин@30л/мин; Податливость - <5мл/cmH2O@(60±3)cmH2O; Длина - 1.8м. Контуры для детей: Утечка - <25мл/мин@(60±3)cmH2O; Сопротивление потоку - <0,12cmH2O/л/мин@15л/мин; Податливость - <4мл/cmH2O@(60±3)cmH2O; Длина - 1.8м. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 420
лот №23 | Аэрозольная маска для взрослых в комплекте с распылителем ингаляционных растворов и кислородной трубкой 2,1 м |  | Комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей с заданными характеристиками. Маска аэрозольная для взрослых с головным фиксатором, с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно-профилированными лицевыми и подбородочными. Небулайзер трахеобронхиального осаждения: выход аэрозоля не менее 0,22 г/мин, процент выхода частиц со средним диаметром 2,72 мкм (при потоке 8л/мин) не менее 74% объёма аэрозоля, остаточное рабочее количество лекарственной смеси не более 0,82 г.Маска аэрозольная: высота не менее 120 мм, ширина не менее 95 мм, "мёртвое" пространство не более 140 мл. Шланг кислородный стандартный продольноармированный, длиной не менее 2,1 м, внутренний диаметр от 5,3 до 5,6 мм. Система работоспособна в горизонтальном положении. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Упаковка: клинически чистая, в упаковочном ящике не менее 30 шт. Комплект: распылитель (небулайзер) со стандартной базой, маска аэрозольная для взрослых и шланг кислородный. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 4000
лот №24 | Аэрозольная маска детская в комплекте с распылителем ингаляционных растворов и кислородной трубкой 2,1 м |  | Комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей с заданными характеристиками. Маска аэрозольная для детей с головным фиксатором, с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно-профилированными лицевыми и подбородочными. Небулайзер трахеобронхиального осаждения: выход аэрозоля не менее 0,20 г/мин, процент выхода частиц со средним диаметром 2,70 мкм (при потоке 8л/мин) не менее 74% объёма аэрозоля, остаточное рабочее количество лекарственной смеси 0,80 г. Маска аэрозольная: высота не менее 90 мм, ширина не менее 70 мм, "мёртвое" пространство не более 91 мл. Шланг кислородный стандартный продольноармированный, длиной не менее 2,1 м, внутренний диаметр от 5,3 до 5,6 мм. Система работоспособна в горизонтальном положении. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. Упаковка: клинически чистая, в упаковочном ящике не менее 36 шт. Комплект: распылитель (небулайзер) со стандартной базой, маска аэрозольная для детей и шланг кислородный. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
лот №25 | Шприцы с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл. |  | Шприцы с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл. Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный литий-гепарин. Упакованы индивидуально, стерильны.Объём: 3мл.Объём антикоагулянта: 25 МЕ сухой сбалансированный по электролитам литий-гепарина.Материал: Пластик высокой плотности с пониженной проницаемостью для газов. Это специальный пластик, разработанный исключительно для КЩС анализов. Количество в упаковке: 100 шт. Тип разъёма: Luer Lock. В индивидуальной упаковке: шприц, крышка для изоляции от соприкосновения с воздухом. Знаки СЕ и стерильности на упаковке и коробке, стерилизованы гамма-лучами. Условия хранения: +2оС- + 30оС. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 12000
лот №26 | Система закрытая аспирационная для взрослых обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ |  | Система закрытая аспирационная для взрослых обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 72 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 4,7 мм (14 Fr). Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Изолирующий клапан в системе, изолирует катетер для орошения, в закрытом виде предупреждает случайное орошение дыхательных путей и обеспечивает автоматическую промывку канала. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 600
лот №27 | Комплект стерильный одноразовый №1 (комплект для яремной вены). |  | Простыня малая операционная, размером 110х135 см, предназначена для выполнения процедур на яремной вене, выполнена из нетканого полотна впитывающего с одной стороны и влагонепроницаемого с другой 54 плотности, с отверстием диаметром 10 см., с операционной пленкой и липким краем вокруг отверстия – 1 шт. 2. Халат хирургический XL - одноразовый, длиной 140 см, длинные рукава,на трикотажном манжете, имеет завязки на вороте и поясе. Изготовлен из водоотталкивающего, дышащего нетканого материала плотностью 40 г/м2 – 1 шт. Стерильно. В единой упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | комплект | 1200
лот №28 | Трубка насоса для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. |  | Трубка насоса (используется в течение 24 часов для любого количества инъекций). Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости; 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха; Специальный фильтр для мелких частиц; Встроенная система контроля давления; Проверена на прочность по выдерживанию давления; Проверена на совместимость с KB; Апирогенная; Без латекса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 200
лот №29 | Трубка пациента для инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. |  | Трубка пациента (используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента). Характеристики: 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости; Проверена на прочность по выдерживанию давления; Проверена на совместимость с контрастным веществом; Длина 250 см; Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом; Апирогенная; Без латекса. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 1100
лот №30 | Датчик для церебрально-соматической параинфракрасной оксиметрической системы, предназначен для взрослых. |  | Назначение: для измерений rSO2 на головном мозге и/или на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой. Принцип работы: на основе пара инфракрасной спектроскопии. Волна: световая, длина 810 nm. Сенсоры: 1 испускающий светодиод и 1 свето-детектор. Длина кабеля: 1,5 м. Условия транспортировки и хранения: температура от -10 С до +60, влажность (без конденсации) 15% - 95%, давление от 360 мм Hg до 800 мм Hg. Упаковка: исключительно чистая индивидуальная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 40
лот №31 | Датчик одноразовый для системы мониторинга глубины седации пациента для взрослых. |  | Назначение: для оценки глубины наркоза и/или седации на основе биспектрального анализа (BIS) электро-энцефалографических (ЭЭГ) сигналов, для вычисления BIS-индекса угасания электроэнцефалографической активности (биспектральный индекс). Количество сенсоров: 3 стандартных ЭЭГ-электрода со специальным клеящим покрытием, 1 специальный ЭЭГ-электрод со специальным клеящим покрытием для установки "над глазом", позволяющим опознавать и устранять артефакты. Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов: до ±1000 мкВ. Условия транспортировки и хранения: температура от -10 С до +60, влажность (без конденсации) 15% - 95%, давление от 360 мм Hg до 800 мм Hg. Крепление: технология Zipprep с максимально плотным контактом с кожей пациента и оптимальным качеством сигнала. Гибкость: регулируется под различный размер головы. Коннектор: обеспечивает надежное соединение «защёлкой». Шлейф датчика: удлиненный. Не содержит латекс. Упаковка: исключительно чистая индивидуальная. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
лот №32 | Кислородная маска. |  | Маска дыхательного контура лицевая для неинвазивной вентеляции ИВЛ,малая/ средняя /большая. Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при ИВЛ. Маска-шлем в комплекте с маскодержателем для неинвазивной стандартной ИВЛ. Размер: средняя. Маска анатомической формы с широкой плоской эластичной манжетой облегающей лепестковой формы в области подбородка и щёк и с поперечным армированием в области прилегания к носу – этим обеспечивается высокая степень герметичности. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. "Мёртвое пространство" маски (126-140)±10% мл. Маскодержатель головной типа открытый шлем атравматичный, быстро регулируемый и быстросъёмный – одно нажатие на механизм фиксации ремней на корпусе маски, с замкнутыми ремнями маскодержателя. Маска типа ЭКО – не содержит ПВХ – экологична при производстве и утилизации. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, хлопок. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
лот №33 | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом. |  | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Упаковка снабжена (150 штук) снабжена 1 (одним) фильтром механическим для защиты аппарата от перекрестной инфекции на 168 часов.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 7000
лот №34 | Электроды одноразовые для ХМЭКГ |  | Электроды одноразовые для ХМЭКГ используются для оказания неотложной для кратковременного и длительного (до 72 часов) мониторинга сердца в состоянии покоя и в стресса( при повышенных нагрузках); для записи кардиограммы при повышенном потоотделении; должен обеспечивать прочную адгезию (отличный контакт с кожей пациента), должен предоставлять стандартные допуски и минимальный износ присоединительных проводов. .Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 171000