**Уведомление потенциальным поставщикам**

Организатор закупок КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области сообщает, что закуп способом проведения тендера медицинских изделий для проведения стентирования и коронарографии из средств республиканского бюджета по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021год переносится на 12.03.2021года, в связи с внесением изменений по лоту №59

в Приложение №1 Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов: цену 1 760 000(один миллион семьсот шестьдесят тысяч) тенге заменить на 176 000(сто семьдесят шесть тысяч) тенге.

В Приложении №10 Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов: Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помощью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультратонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5\*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10мкг препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).

**Директор А.Альбазаров**