## Лист1
Приложение №10
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ лота | Наименование расходного материала | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, страна производитель | техническая характеристика | ед.изм | Кол-во закупа
лот №1 | Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур (Катетер Янкауэра для вакуум-аспирации) |  | Включает в себя: рукоятку-аспирационный наконечник Янкауэр тип невентилируемый и диам.1/4 длиной 300 см с 2-мя конвекторами однократного применения, стерильный. Используется для вакуумной аспирации жидкостей при операционных вмешательствах. Изделие стерильно, поставляется в индивидуальной упаковке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более. | комплект | 300
лот №2 | Покрытие напольное (бактерицидный коврик) 45*90 |  | Многослойный коврик с антибактериальным покрытием, 40 слоев в упаковке, размером 45см х 90см (синее покрытие), 6 матов по 40 листов в кейсе. Прочный адгезив, покрывающий 100% поверхности фиксирующего слоя, позволяет легко и прочно закрепить покрытие на полу. При этом, после удаления покрытие не оставляет следов клея. Покрытие легко укладывается, эффективно удаляет и удерживает загрязнения, листы покрытия легко отделяются друг от друга, слои легко подсчитать благодаря нумерованным ярлычкам в правом нижнем углу. На обороте – красный квадратик, место для удаления защитной пленки и прикрепления к полу.Срок годности не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 72
лот №3 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (18) две иглы колющие 120 см |  | Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали марки 300 с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (2/0), 120 см., две иглы кол/реж 18 мм., 1/2 окр, 36 штук в транспортной упаковке. Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 36
лот №4 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал 2/0 USP 1/2 (26) две иглы колющие 120 см |  | Нерассасывающаяся монофиломентная нить из полипропилена синего цвета, с атравматическими иглами из стали марки 300 с силиконовым покрытием, в индивидуальной увеличенной в длину упаковке (26см.) , USP (2/0), 120 см., две иглы кол/реж 26 мм., 1/2 окр, 36 штук в транспортной упаковке.Синтетические нерассасывающиеся хирургические нити состоят из изотактического полипропиленового монофиламента. Нити имеют цветовую маркировку, могут быть неокрашенными или окрашенными в синий цвет медным фталоцианином для повышения видимости. Данный шовный материал может иметь различный диаметр и длину(USP/EP), а также разное количество в упаковке, поставляться отдельно или с прикрепленными хирургическими иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров. Ряд нитей специально несут предварительно установленные прокладки, что расширяет сферу использования. Идеальная нить для коронарной и сосудистой хирургии: имеет минимальную пластическую память, удобная в использовании, очень прочная.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 36
лот №5 | адгезивная гипоаллергенная повязка для покрытия ран 10*35см |  | Стерильные адгезивная повязки для ран на основе нетканного полиэстера с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и неприлипающей впитывающей прокладкой. Размером: 10смх35см. по 25 штук индивидуально упакованы. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 1000
лот №6 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 28 x 10 х 8 х 8 х 10 мм Х 40 х 4*15 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза линейный с четырьмя браншами. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр основного протеза 28 мм. Диаметр браншей 10 x 8 х 8 мм, 10 мм боковая перфузионная бранша. Длина основного протеза 40 см. Длина браншей 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 5
лот №7 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 30 x 10 х 8 х 8 х 10 мм Х 40 х 4*15 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза линейный с четырьмя браншами. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр основного протеза 30 мм. Диаметр браншей 10 x 8 х 8 мм, 10 мм боковая перфузионная бранша. Длина основного протеза 40 см. Длина браншей 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 5
лот №8 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размером 32 x 10 х 8 х 8 х 10 мм Х 40 х 4*15 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза линейный с четырьмя браншами. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр основного протеза 32 мм. Диаметр браншей 10 x 8 х 8 мм, 10 мм боковая перфузионная бранша. Длина основного протеза 40 см. Длина браншей 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 2
лот №9 | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения |  | Конфигурация – многобраншевый, с циркулярным воротником. Диаметр основного протеза (внутренний): 24 мм. Длина основного протеза (в растянутом состоянии): 240 мм. Диаметр браншей протеза (внутренний): 10, 10, 8 и 8 мм. Длина браншей протеза: по 150 мм. Ширина циркулярного воротника: 12 мм. Диаметр стент-графта (наружный): 26 мм. Длина стент-графта (номинальная): 100 мм Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 1
лот №10 | Протезы сосудистые стерильные однократного применения размерами 28 мм Х 50 см |  | Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Структура протеза тканая. Форма протеза изогнутая с дополнительной браншей. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Внутренний диаметр протеза 28 мм. Общая длина протеза 50 см. Внутренний диаметр перфузионной боковой бранши 8 мм, длина 15 см. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 1
лот №11 | Адаптер с принадлежностями |  | Соединительный кабель для подключения диагностического катетера с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью электродами к ЭФИ системе. Длина 196 см.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | шт | 1
лот №12 | Специальные трубки для подачи охлаждающей жидкости |  | Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали более 250 см). Обязательно наличие оптического сенсора пузырьков воздуха встроенного в магистраль, подключение к ирригационному насосу через коннектор Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | шт | 10