## Лист1
Техническая спецификация к тендерной документации
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | система доставки анестетиков |  | система доставки анестетиков представляет собой одноразовое медицинское устройство, которое позволяет вводить летучие анестетики (изофлуран и севофлуран) и подключается между Y-образным переходником и ET-трубкой. Устройство не имеет электрических компонентов и совместимо с МРТ и КТ. Оно также действует как отличный тепло-влагообменник и содержит бактериальный/вирусный фильтр. Данная версия имеет нижнее мертвое пространство 50 мл и может работать с дыхательными объемами от 200 мл. Одноразовый продукт -один пациент, 24 часа использования. Анестетики:изофлуран или севофлуран. В норме отражается 88%. В зависимости от минутного объема. Рабочий диапазон дыхательного объема-Минимум 200 мл. Сопротивление потоку газа при 60 л/мин-3,5 см H₂O (350 Па). Потеря влаги при 0,5 лк х 12 вдохов/мин-5 мг/л. Соответствующий выход влаги-30 мг H₂O/л. Потеря влаги при 0,7 лк 10 вдохов/мин-6 мг/л. Соответствующий выход влаги-29 мг H₂O/л. Бактериальная фильтрация-99,867%. Вирусная фильтрация-99,76%. Мертвое пространство-прибл. 50 мл. Разъемы-15М/22М-15Ф. Масса- 38 г. Порт отбора проб газа-Охватывающий люэровский наконечник. Линия подачи агента-2200 мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 200
лот №2 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М 4(1) 75 см. |  | Синтетический нерассасывающийся плетеный шовный материал из длинноцепочечных алифатических полимеров , покрытый силиконом. Размер M 4 ( 1 ) , длина нити 75-80 см, окраненный в черный цвет, в пакете 7 нитей. В отрезках. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Нить уложена так, чтобы ее захват и извлечение были возможны сразу после открытия бумажного пакета. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1050
лот №3 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал М 3 (2/0 ) 75 см. |  | Синтетический нерассасывающийся плетеный шовный материал из длинноцепочечных алифатических полимеров , покрытый силиконом. Размер M 3 ( 2-0 ) , длина нити 75-80 см, окраненный в черный цвет, в пакете 7 нитей. Лигатуры. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Нить уложена так, чтобы ее захват и извлечение были возможны сразу после открытия бумажного пакета. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. .Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 450
лот №4 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Лавсан 2(35) колющая 75 см |  | Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая (полиэфирная), плетеная окрашенная (зеленая). Условный номер 2 метрический размер 5, длина нити не менее 75см, одна игла колющая, длина игл 35 мм, степень изгиба игл ½ окружности. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Диаметр иглы в зоне крепления шовной нити не должен превышать 1,15 диаметра иглы в начальной зоне крепления. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов . Игла должна быть упругой, прочной, не разгибаться, не ломаться, поверхность блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Двойная стерильная упаковка: внутренний и внешний полимерно-бумажные пакеты. Упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). | штука | 100
| Заведующий отделением кардиохирургии |  |  | Райханов М.Р
| Заведующая отделением анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии (взрослое) |  |  | Гловацкая И.В.