## Лист1
Приложение№10
Техническая спецификация к тендерной документации
№ лота | Наименование медицинских изделий | № регистр удостоверения, торговое наименование, фирма, производитель | техническая характеристика | Ед. изм. | кол-во
лот №1 | сосудистый протез |  | Система для лечения аневризмы и расслоения аорты. Предназначена для техники «Замороженный слоновий хобот».Наличие системы доставки. Простое трехэтапное развертывание. Уникальная конструкция стента сочетает в себе баланс гибкости и радиальной силы, что обеспечивает оптимальную долгосрочную работу. Материал протеза- тканая полиэфирная ткань, разработанная для прилегания к аорте . Материал стента - нитинол. Повышенная совместимость. Оптимизированное радиальное распределение силы. Максимальная поверхность контакта со стенкой аорты. Продольная поддержка для предотвращения укорочения. Стент - овальной формы. Внешний диаметр 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 мм. Длина стента 60, 90, 120, 150 мм Размер по Заявке Заказчика.Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 1
лот №2 | система доставки анестетиков |  | система доставки анестетиков представляет собой одноразовое медицинское устройство, которое позволяет вводить летучие анестетики (изофлуран и севофлуран) и подключается между Y-образным переходником и ET-трубкой. Устройство не имеет электрических компонентов и совместимо с МРТ и КТ. Оно также действует как отличный тепло-влагообменник и содержит бактериальный/вирусный фильтр. Данная версия имеет нижнее мертвое пространство 50 мл и может работать с дыхательными объемами от 200 мл. Одноразовый продукт -один пациент, 24 часа использования. Анестетики:изофлуран или севофлуран. В норме отражается 88%. В зависимости от минутного объема. Рабочий диапазон дыхательного объема-Минимум 200 мл. Сопротивление потоку газа при 60 л/мин-3,5 см H₂O (350 Па). Потеря влаги при 0,5 лк х 12 вдохов/мин-5 мг/л. Соответствующий выход влаги-30 мг H₂O/л. Потеря влаги при 0,7 лк 10 вдохов/мин-6 мг/л. Соответствующий выход влаги-29 мг H₂O/л. Бактериальная фильтрация-99,867%. Вирусная фильтрация-99,76%. Мертвое пространство-прибл. 50 мл. Разъемы-15М/22М-15Ф. Масса- 38 г. Порт отбора проб газа-Охватывающий люэровский наконечник. Линия подачи агента-2200 мм. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 200
лот №3 | клапан гемостатический |  | Клапан гемостатический. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатичсекой функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки, для закрытия оттянуть кнопку. Срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); | штука | 200
| Заведующий отделением кардиохирургии |  |  | Райханов М.Р
| Заведующий инсультным центром |  |  | Хамитов Е.Р
| Заведующая отделением анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии (взрослое) |  |  | Гловацкая И.В.